Obrazac Troškovnik:SANIRANJE ŠKOLSKOG PROSTORA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.  Br. | Naziv proizvoda | JM | Količina | Jedinična cijena  (bez PDV-a) | Ukupna cijena  (kn bez PDV-a) | Cijena s PDV-om |
| 1. | Uklanjanje starih pločica u kupaonici i boravku te rušenje dijela zidova i odvoz na deponiju | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2. | Uklanjanje boja sa zidova i stropova, sanacija rupa, pukotina, gletovanje i bojanje | m2 | 253 |  |  |  |
| 3. | čišćenje i bojanje starih sobnih drvenih vrata i dovratka | kom | 5 |  |  |  |
| 4. | izmjena radijatora | kom | 2 |  |  |  |
| 5. | postavljanje laminata na podove, kutne lajsne i prijelazne alu pragove | m2 | 58 |  |  |  |
| 6. | uklanjanje stare vodovodne instalacije i odvodnih cijevi, postavljanje nove instalacije i montaža sanitarija | kompl. | 1 |  |  |  |
| 7. | izrada pregradnog zida u wc- | kompl. | 1 |  |  |  |
| 8. | postavljanje zidnih pločica u wc | m2 | 28 |  |  |  |
| 9. | nabava i postavljanje podnih pločica | m2 | 17 |  |  |  |
| 10. | uklanjanje starih ulaznih vrata, nabava i postavljanje novih pvc vrata sa nadsvjetlom | kom | 1 |  |  |  |
| 11. | Postavljanje vanjskih roletni na postojeće prozore | kompl. | 1 |  |  |  |
| 12. | nabava i postavljanje plafonjera i pregled elektro instalacija | kopl. | 1 |  |  |  |

Cijena ponude bez PDV-a brojkama za razdoblje na koje se sklapa ugovor:75,000,00 kn.

Ponuda radova mora po kvaliteti i kakvoći odgovarati svim važećim propisima Republike Hrvatske.

Ponuditelj je obavezan popuniti sve stavke troškovnika. Nije dozvoljeno niti prihvatljivo mijenjanje,

Precrtavanje ili korigiranje stavki troškovnika

Ponuditelj:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja Pečat i potpis ponuditelja